## ハードウェア&保守
更新日時
2020-03-23
| ■ | ハードウェア | ▼希望する値を選択してください
|  | 名称 | 指定値 | 備考
| 1 | HWタイプ | ー | Nutanix NXシリーズ or HPE Proliant DXシリーズ のどちらかを選択 | 下の【連動式リスト一覧】を参照
| 2 | NIC形状 | ー | 物理NICの形状と、オプション（SFP+モジュール）を選択 | SFP+(10GBASE-SR)＆SFP＋モジュール有 | SFP+(10GBASE-SR)＆SFP＋モジュール無 | 10GBASE-T
| 3 | 10G port数 | ー | 1ノードあたりで必要な、物理ポート数について数量を選択 | 2 | 4 | 6 | 8
| 4 | ストレージ構成 | ー | Hybrid(キャッシュ フラッシュ＋キャパシティ HDD) or ALL Flash(キャッシュ、キャパシティ フラッシュ) のどちらかを選択 | Hybrid | ALL Flash
| 5 | 電源 | ー | 100V(100Vの電源ケーブルがNXシリーズには用意がないため、別途手配が必要） or 200V(C13-14) のどちらかを選択 | 100V | 200V
| 6 | 10G スイッチ要否 | ー | 10G Switchの要否を選択 （要を選択される場合ですが、NXはNexus、DXはHPE5710をご提案いたします。） | 否 | 要
| ■ | ソフトウェア | ▼希望する値を選択してください
|  | 名称 | 指定値 | 備考
| 1 | ハイパーバイザー | ー | VMware vSphereもしくはNutanix AHVのみ対応可能。（Hyper-V等その他は対応不可） | Nutanix AHV | VMware vSphere
| 2 | License | ー | AOS（AcropolisOS）ライセンスのEditionを選択 ※下表の【参考】Nutanixソフトウェアライセンス参照 | 下の【連動式リスト一覧】を参照
| 3 | License AdddOns | ー | マルチサイトDRやData-at-Rest暗号化をする場合は、以下のAOSライセンス（上記2）を必要とします。 ・AOSライセンス「Pro」＋個別の追加ライセンス ・AOSライセンス「Ultimate」（どちらのアドオンも標準で含む） ※AOSライセンス「Starter」では、上記の個別の追加ライセンスを付与できませんのでご注意ください。 | Liccenseの選択に、連動
| ■ | 保守 | ▼希望する値を選択してください
|  | 名称 | 指定値 | 備考
| 1 | Software Support Level | ー | ソフトウェアの保守レベルについて選択 ※詳しくは、枠外の「保守」リンク先を参照。 Production …ビジネスクリティカルなワークロードに適する。略称はPRD。 Mission Critical …ミッションクリティカルなワークロードに適する。略称はMCW。 より短い応答サイクル、シニアエンジニアへの直接のお問い合わせ、高度な分析や根本原因の分析といった機能を適用する。 | Production | Mission Critical
| 2 | Software License & Support Term | ー | ソフトウェア保守期間について選択（単位：月数） ※DXのみ、6年7年の長期保守に対応。先にHWタイプを選択必須。 | HWタイプの選択に、連動
| 保守 | https://www.nutanix.com/support-services/product-support/product-support-programs
HWタイプがNutanix NXシリーズの場合のみ自動回答 （※この場合、下記5、6は回答不要）
| 3 | Hardware Support Level | ー | ソフトウェアの保守レベルに合わせて、ハードウェアの保守レベルが自動で選択 ★選択不要（自動選択）
| 4 | Hardware Support Term | ー | ソフトウェア保守期間に合わせて、ハードウェア保守期間が自動で選択 ★選択不要（自動選択） | HWタイプの選択に、連動
HWタイプがHPE ProLiant DXシリーズの場合のみ要回答 （※この場合、上記3、4は回答不要）
| 5 | HW保守タイプ（HPEファウンデーションケア） | ー | HPEファウンデーションケアについて選択 | 9x5 翌日対応 3年（標準保守） | 9x5 翌日対応 4年 | 9x5 翌日対応 5年 | 9x5 翌日対応 6年 | 9x5 翌日対応 7年 | 24x7 4時間対応 3年 | 24x7 4時間対応 4年 | 24x7 4時間対応 5年 | 24x7 4時間対応 6年 | 24x7 4時間対応 7年
| 6 | HDD返却の要否 | ー | HDDの返却要否について選択 | 返却する | 返却しない
| ■ | Nutanix専用バックアップ＆リカバリ 「HYCU」 | ▼希望する値を選択してください
|  | 名称 | 指定値 | 備考
| 1 | HYCUの要否 | ー | HYCUの要否について選択
1が「要」の場合のみ要回答
| 2 | バックアップ＆リストア対象のVM数 | ー | ※HYCUが必要な場合のみ回答（先にHYCUの要否を選択必須） HYCUでバックアップ＆リストアをする対象のVM数に、該当する範囲を選択。 また、下記に該当する場合は、別途ご相談下さい。 ・バックアップ＆リストアをする対象のVM数で、501VM以上を希望する場合 ・Filesのバックアップを行う場合（hycu instanceというFiles用の仮想マシンも必要なため） ・圧縮を利用する場合（圧縮を使用するジョブに対して仮想マシンのリソース追加が必要） ・クラウドをターゲット（バックアップ先）として利用する場合（vCPU：16 / メモリ：16GB以上） | ー | 50VM未満 | 100-200VM | 200-500VM | 501VM以上 ※別途ご相談
| ■ | ワークロードの指定 | ▼希望する値を選択してください
|  | 名称 | 指定値 | 備考
| 1 | ワークロードのタイプ | ー | ここで選択したタイプについて、次シート以降にある同じシート名の情報のみを回答してください。 RAW Input … サイジング済みの必要リソース情報をそのまま入力するワークロードタイプ。サーバ向け。 VDI … デスクトップ仮想化環境向けのワークロードタイプ。 | RAW Input | VDI
【連動式リスト一覧】↓
[5 empty] | Nutanix_NXシリーズ | HPE_ProLiant_DXシリーズ | 否 | 要 | Starter | Pro | Ultimate
[5 empty] | 12 | 12 | ー | 50VM未満 | 選択不可 | Data Encription | 標準で含む
[5 empty] | 14 | 14 |  | 50-199VM |  | Adv Replication
[5 empty] | 24 | 24 |  | 200-499VM |  | Data Encription ＋ Adv Replication
[5 empty] | 26 | 26 |  | 500VM以上 ※別途ご相談
[5 empty] | 36 | 36
[5 empty] | 38 | 38
[5 empty] | 48 | 48
[5 empty] | 50 | 50
[5 empty] | 60 | 60
[5 empty] | 62 | 62
72
74
84
86
ライセンスについては
2019/4/1 時点
【参考】Nutanix ソフトウェアライセンス

## ServerVirtulization (2) (hidden)
■ | Server Virtualization用パラメータ
1.1.必要なリソース(必須）
| 名称 | Nutanix Sizer デフォルト | 指定値 | 備考 | Server Profile Size | VMリソースのカスタマイズ要否
1 | Server Profile Size | Small | Small | 仮想マシンの平均的なリソースを選択します。Small/Medium/Largeで定義されるリソース容量は下表を参照ください。 | Small | Yes
2 | 仮想マシン数 | 1 | 100 | 仮想マシン数を入力してください。 | Midium | No
3 | VMリソースのカスタマイズ要否 | No | No | 下表で必要リソースが合わない場合は、「Yes」を選択し、下部のカスタマイズ項目を入力してください。 | Large
Server Profile Sizeの定義
■Small■ CPU: 467 MHz vCPU 1 pCore ratio 6 / RAM (GiB) 2 Storage (GiB)50 / Avg IOPS 100 ■Midium■ CPU: 933 MHz vCPU 2 pCore ratio 6 / RAM (GiB) 4 Storage (GiB)100 / Avg IOPS 200 ■Large■ CPU: 1866 MHz / vCPU 4 pCore ratio 6 / RAM (GiB) 8 Storage (GiB)150 / Avg IOPS 300
1.2. カスタマイズ項目（1.1.で3をYesとした場合のみ、仮想マシンの個別VMリソースが分かる場合は、1.5にて入力ください。）
| 名称 | デフォルト | 指定値 | 備考
1 | vCPUs | ServerProfile で選択した値 | 2 | 仮想マシンあたりに割り当てるvCPU数を記入します。
2 | vCPU:pCore ratio | ServerProfile で選択した値 | 2 | 物理CPUあたりのvCPU数（オーバーコミット）を記入します。例えば「6」の場合、1物理コアに対して6vCPUを割り当てます。
3 | RAM (GiB) | ServerProfile で選択した値 | 8 | 仮想マシンあたりに割り当てるメモリ容量を記入します。 仮想マシンのメモリのオーバーコミットは使用しない前提で計算されます。
4 | Disk Size | ServerProfile で選択した値 | 100 | 仮想マシンあたりに割り当てるディスク容量を記入します。
1.3. データの可用性（必須）
| 名称 | デフォルト | 指定値 | 備考 | RF
1 | Container Replication Factor （RF） | 2 | 2 | 仮想マシンのデータコピーをいくつ持つか指定します。コンテナ全体で2の場合、2重コピー、３の場合、３重コピーされます。それぞれの実効容量は、物理容量の1/2、1/3になります。 | 2
3
1.4 Data Protection
| 名称 | デフォルト | 指定値 | 備考 | Remote Replication
1 | Remote Replication | No | No | レプリケーションの指定をします。同一サイトのリモートのスナップショットを取得するのか、DRサイトへのレプリケーションをとるのかを指定する | Yes
1がYesの場合 |  |  |  |  | No
1 | Daily Change Rate % | 1 | 1 | 1日あたりのデータ変更量（％） | Remote Snapshot
2 | Snapshot 世代数 | なし | なし | Snapshotの世代数を入力してください。 | Yes
3 | Remote Snapshot | No | No | 筐体間レプリケーションをする場合はYesを選択してください。（非同期1日単位の場合） | No
※NearSync(同期に近い非同期レプリケーション）を使う場合は、別途ご相談ください。
1.5 個別VMのリソース
1 | 仮想マシン | vCPU | RAM | Cold Data（HDD)
2 | (例)AD | 2 | 8 | 100
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## RawInput
| ■ | RawInput用パラメータ
| 1.1. データの可用性（必須） |  |  |  | ▼希望する値を選択 してください
|  | 名称 | デフォルト |  | 指定値 | 備考
| 1 | Container Replication Factor （RF） | 2 |  | 2 | 仮想マシンのデータコピーをいくつ持つか指定します。コンテナ全体で2の場合、2重コピー、３の場合、３重コピーされます。それぞれの実効容量は、物理容量の1/2、1/3になります。 | 2 | 3
| 1.2 Data Protection |  |  |  | ▼希望する値を選択 or 記入してください
|  | 名称 | デフォルト |  | 指定値 | 備考
| 1 | DataProtection | No |  | No | ローカルSnapshotによるバックアップの必要可否 | No | Yes
1がYesの場合
| 1 | Daily Change Rate % | 1 |  | 1 | 1日あたりのデータ変更量（％）
| 2 | Snapshot 世代数 | なし |  | なし | Snapshotの世代数を入力してください。（例、Dailyで5世代、Weeklyで7世代 等）
| 3 | Remote Snapshot | No |  | No | 筐体間レプリケーションをする場合はYesを選択してください。（非同期1日単位の場合） | No | Yes
※NearSync(同期に近い非同期レプリケーション）を使う場合は、別途ご相談ください。
1.3 個別VMのリソース
▼個別VMのリソースを、下記項目別に記入してください（※黒太枠内記入）
↓CPU名…SPECを考慮したサイジングが必要な場合には、既存環境のCPUを選択してください（選択肢以外の場合、枠外に詳細を記入してください）
|  | 仮想マシン | CPU名 | vCPU | RAM（単位：GB） | Cold Data（HDD)（単位：GB）
|  | (例)、AD | E5-2680 v2(Sizer default) | 2 | 8 | 100
自動入力→ |  | HYCU用仮想アプライアンス不要 |  | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
|  | 合算値（自動計算）⇒ |  | 0 | 0 | 0 | 【HYCU用仮想アプライアンスのスペック表】 ※参照元：\\STS3S020\PegEx\20200303#417\PegEX20200303matoba.pptx
[7 empty] | VM数 | 仮想マシン用途 | vCPU | コア数 | メモリ（単位：GB） | OSディスク（単位：GB） | データディスク（単位：GB） | OS＋データディスク（単位：GB）※L＋M列の合算用
[7 empty] | 50-199VM | HYCU用仮想アプライアンス（50-199VM） | 16 | 1 | 16 | 10 | 32 | 42
| vCenterがある場合は、下記画面より仮想マシンのリストが取得できますので、こちらを展開ください。 | [5 empty] | 200-499VM | HYCU用仮想アプライアンス（200-499VM） | 32 | 1 | 32 | 10 | 50 | 60
[7 empty] | 500VM以上 ※別途ご相談 | HYCU用仮想アプライアンス（500VM以上）※別途ご相談 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 50VM未満 | HYCU用仮想アプライアンス（50VM未満） | 8 | 1 | 8 | 10 | 32 | 42
[7 empty] | ー | HYCU用仮想アプライアンス不要 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ー | ←上記VM数の検索値用セル（「ハードウェア＆保守」シートのVM数（D34）セル）
既存VMリソースのCPU選択肢（サイザー上のリスト）↓
[7 empty] | 既存CPU名が不明時 | （不明）
[7 empty] | Ivy Bridge | E5-2620v2
E5-2650v2
E5-2670v2
E5-2630 v2
E5-2697 v2
E5-2680 v2(Sizer default)
E5-2690 v2
E5-2643 v2
[7 empty] | skylake | Bronze 3106
Gold 5115
Gold 5117
Gold 5118
Gold 5120
Gold 5122
Gold 6126
Gold 6128
Gold 6129
Gold 6130
| 名前 | [6 empty] | Gold 6132
| プロビジョニングした容量 | [6 empty] | Gold 6134
| 使用容量 | [6 empty] | Gold 6134M
| ホストCPU | [6 empty] | Gold 6136
| ホストメモリ | [6 empty] | Gold 6138
| ゲストOS | [6 empty] | Gold 6140
| CPU | [6 empty] | Gold 6140M
Gold 6142
| 上記列パラメーターをチェック入れてエクスポートください。 | [6 empty] | Gold 6142M
Gold 6143
Gold 6144
Gold 6146
Gold 6148
Gold 6150
Gold 6152
Gold 6154
Platinum 8153
Platinum 8156
Platinum 8158
Platinum 8160
Platinum 8160M
Platinum 8164
Platinum 8165
Platinum 8168
Platinum 8170
Platinum 8170M
Platinum 8176
Platinum 8176M
Platinum 8180
Platinum 8180M
Silver 4108
Silver 4109T
Silver 4110
Silver 4112
Silver 4114
Siver 4116
[7 empty] | Cascade Lake | Gold 6230
Gold 5218
Gold 5218B
Gold 6240
Gold 6252
Silver 4210
Silver 4214
Silver 4214Y
Silver 4216
Gold 5215
Silver 4215
Platinum 8280
Platinum 8280M
Gold 5217
Gold 5222
Silver 4208
Gold 6226
Gold 6234
Gold 6242
Gold 5220
Gold 6238
Gold 6244
Gold 6246
Gold 6248
Gold 6254
Gold 6222V
Gold 6262V
Gold 5215M
Gold 6238M
Gold 6240M
Gold 5215L
Gold 6238L
Platinum 8260
Platinum 8260L
Platinum 8260M
Platinum 8268
Platinum 8270
Platinum 8276
Platinum 8276M
Platinum 8276L
Platinum 8280L
Platinum 8260Y
[7 empty] | Haswell | E5-2698 v3
E5-2699v3
E5-2620 v3
E5-2630 v3
E5-2680 v3
E5-2660 v3
E5-2697 v3
E5-2640 v3
E5-2667 v3
E5-2643 v3
E5-2637v3
[7 empty] | Broadwell | E5-2660 v4
E5-2620 v4
E5-2695 v4
E5-2630 v4
E5-2650 v4
E5-2698 v4
E5-2699 v4
E5-2658 v4
E5-2697 v4
E5-2640 v4
E5-2680 v4
E5-2690 v4
E5-2667 v4
E5-2643 v4
E5-2637 v4

## VDI
■ | VDI用パラメータ
1.1.必要なリソース(必須） |  |  |  | ▼希望する値を選択 or 記入してください
| 名称 |  | デフォルト | 指定値 | 備考 |  | 備考欄（ご質問があれば記入ください）
1 | Managementを同一VDI用クラスタ上に配置するかどうか |  | No | No | Management（Connection ServerやvCenter等）を VDI用のVMと同一クラスタ上で展開するかどうか。 VDIの設計上の推奨は別のクラスタへの展開です。 |  |  | No | Yes | カスタマイズしない | カスタマイズする
2 | 仮想デスクトップ1台あたりのスペックのカスタマイズの要否 |  | カスタマイズしない | カスタマイズしない | 「カスタマイズする」の場合、次項1.2のカスマイズを行います。 |  |  |  |  | Knowledge Worker | ー
3 | User Type |  | Power User | Power User | 上記で「カスタマイズをしない」を選択した場合に、 下記の**User Type(ユーザータイプ) 3種類から選択します。 「カスタマイズをする」を選択した場合は、「ー」を選択してください。 |  |  |  |  | Power User
4 | Number of users |  | 1 | 1 | ユーザー数を記載します。 | Min 1 - Max 16000 |  |  |  | Developer
5 | Provisioning Type( Viewの場合） |  | Linked Clones | Linked Clones | Linked ClonesもしくはFull Clonesを選択します。 |  |  | Linked Clones | Full Clones
6 | Nutanix Files |  | 要 | 要 | Nutanix Filesにてユーザーデータ領域を提供するかどうか選択します。 |  |  | 要 | 否
7 | vGPUの要否 |  | 否 | 否 | vGPU機能を使うかどうか選択します。 |  |  | 否 | 要
| ** User Type（ユーザータイプ）の定義 |  | ※仮想デスクトップ1台あたりのスペックを、ユーザータイプ別に定義したものです。
| User Type | vCPU | pCore ratio | RAM（GiB） | User Data Capacity（GiB） | Gold Image Capacity（GiB） | Avg IOPS
| Knowledge Worker | 2 | 11 | 2 | 10 | 20 | 40
| Power User | 2 | 10 | 4 | 25 | 20 | 60
| Developer | 2 | 2 | 6 | 50 | 20 | 60
1.2. カスタマイズ項目（※1.1.の2で「カスタマイズしない」を選択した場合のみ回答）
【カスタマイズ時の注意】
…以下は、仮想デスクトップ1台あたりのスペックを指定するものです。
また、カスタマイズ指定値は、上記のスタンダードなユーザータイプを基準としています。上限を指定する場合、大規模な構成が必要になることもありますのでご注意ください。
▼希望する値を選択 してください
| 名称 |  | デフォルト | 指定値 | 備考 |  | 備考欄（ご質問があれば記入ください）
1 | vCPUs |  | User Type で選択した値 |  | 仮想デスクトップ1つあたりに割り当てるvCPU数を記入します。 | Min 1 - Max 64
2 | vCPU:pCore ratio |  | User Type で選択した値 |  | 1物理コアあたりのvCPU数（オーバーコミット）を記入します。 例えば「6」の場合、]1物理コアに対して6vCPUを割り当てます。 | Min 1 - Max 15
3 | RAM (GiB) |  | User Type で選択した値 |  | 仮想マシン1つあたりに割り当てるメモリ容量を記入します。 仮想マシンのメモリのオーバーコミットは使用しない前提で計算されます。 | Min 1 GiB - Max 64 GiB
4 | User Data Capacity(GiB) |  | User Type で選択した値 |  | ユーザーディスク容量を記入します。 | Min 1 GiB - Max 62000 GiB
5 | Gold Image Capacity(GiB) |  | User Type で選択した値 |  | ゴールドイメージの容量を記載します。 | Min 1 GiB - Max 62000 GiB
1.3. データの可用性（必須） |  |  |  | ▼希望する値を選択 してください
| 名称 |  | デフォルト | 指定値 | 備考 |  | 備考欄（ご質問があれば記入ください）
1 | Container Replication Factor （RF） |  | 2 | 2 | 仮想マシンのデータコピーをいくつ持つか指定します。 コンテナ全体で2の場合、2重コピー、３の場合、３重コピーされます。 それぞれの実効容量は、物理容量の1/2、1/3になります。 |  |  | 2 | 3
1.4 Data Protection |  |  |  | ▼希望する値を選択 or 記入してください
| 名称 |  | デフォルト | 指定値 | 備考 |  | 備考欄（ご質問があれば記入ください）
1 | DataProtection |  | No | No | ローカルSnapshotによるバックアップの必要可否を選択します。 |  |  | No | Yes
1がYesの場合
1 | Daily Change Rate % |  | 1 | 1 | 1日あたりのデータ変更量（％）を記入します。 | Min 0.05% - Max 100%
2 | Snapshot 世代数 |  | なし | なし | Snapshotの世代数を入力します。（例、Dailyで5世代、Weeklyで7世代 等） | Min 0 - Max 100
3 | Remote Snapshot |  | No | No | 筐体間レプリケーションをする場合はYesを選択します。（非同期1日単位の場合） |  |  | No | Yes
※NearSync(同期に近い非同期レプリケーション）を使う場合は、別途ご相談ください。
1.5 Management VMのリソースについて
▼1.1の1で「Yes」と回答された場合、Management VMのリソースを、下記項目別に記入してください。（※黒太枠内記入）
| 仮想マシン |  | vCPU | RAM（単位：GB） | Cold Data（HDD)（単位：GB）
1 | AD |  | 2 | 4 | 100
2 | SQLServer |  | 4 | 8 | 100
3 | Composer |  | 4 | 8 | 100 | https://docs.vmware.com/jp/VMware-Horizon-7/7.8/horizon-installation/GUID-AF050FEA-5382-4D4A-BB83-24A087FD644B.html
4 | Connection Server（2000接続以内） |  | 4 | 10 | 100 | https://docs.vmware.com/jp/VMware-Horizon-7/7.8/horizon-installation/GUID-332CFB83-784A-4578-9354-888C0538909A.html
5 | vCenter(VM1000台未満) |  | 4 | 16 | 340 | https://docs.vmware.com/jp/VMware-vSphere/6.7/com.vmware.vcenter.install.doc/GUID-88571D8A-46E1-464D-A349-4DC43DCAF320.html
6 | バックアップサーバ
7 | セキュリティサーバ
8 | 電源管理サーバ
9 | UAG
10 | RDSHなど
11
12
13
14
15
| 合算値（自動計算）⇒ |  | 18 | 46 | 740

## 保守パラメーター (hidden)
License | Starter | Pro | Ultimate
License AdddOns
Software Support Level
Software License & Support Term
Hardware Support Level
Hardware Support Term
保守 | https://www.nutanix.com/support-services/product-support/product-support-programs

## ServerVirtualパラメータ (hidden)
カテゴリ | パラメーター項目 | 条件 | 提供形態 | パラメータ
Server VM's
| Server Profile Size |  | プルダウン | Small | Medium | Large
| Number of VM's |  | ブランク
Resiliency and Availability
| Resiliency and Availability |  | ラジオボタン | RF2 | RF2
| Disable Compression for pre-compressed data |  | ラジオボタン | No | Yes
| Enable Compression |  | チェックボックス
| Container Compression | 5がNoの場合のみ。 | スライドゲージ | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
| Deduplication |  | スライドゲージ | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| Erasure Coding |  | チェックボックス
| Rack Awareness |  | チェックボックス
| Block Awareness |  | チェックボックス
Advanced Options
| Target Cluster | 別クラスターをターゲットにする場合は、別途新規クラスターの作成が必要 | ブランク
| Encrypted Storage for VM |  | チェックボックス
Data Protection
| Protect VMs and other Entities |  | ラジオボタン | 0: No; 5: Yes
| Recovery Point Objective | 18がYesの場合 | ラジオボタン | 0: Async; 5: NearSync
| Daily Change Rate % |  | ブランク
Local Snapshot
| Hourly Snapshot Retained |  | チェックボックス
| 時間 | 21にチェックが入っている場合 | ブランク
| Daily Snapshot Retained |  | チェックボックス
| 時間 | 23にチェックが入っている場合 | ブランク
| Weekly Snapshot Retained |  | チェックボックス
| 時間 | 25にチェックが入っている場合 | ブランク
| Remote Snapshot |  | チェックボックス
| Clone retention policy from Local snapshots | 27にチェックが入っている場合 | チェックボックス
| Hourly Snapshot Retained | 28にチェックが入ってない場合 | チェックボックス
| 時間 | 29にチェックが入ってない場合 | ブランク
| Daily Snapshot Retained |  | チェックボックス
| 時間 | 31にチェックが入っている場合 | ブランク
| Weekly Snapshot Retained |  | チェックボックス
| 時間 | 33にチェックが入っている場合 | ブランク
| Monthly Snapshot Retained |  | チェックボックス
| 時間 | 35にチェックが入っている場合 | ブランク
Remote Cluster
| Cluster Name |  | ブランク
| Disaster Recovery |  | チェックボックス
| Cluster Name |  | ブランク
Backup
| Backup |  | ラジオボタン | 0: No; 5: Yes
| Recovery Point Objective | ０～１００ | ブランク
| Number of Backup Sycles | 1～100 | ブランク
| Full Backups per Cycle | 1～10 | ブランク
| Incremental Bckups per Cycle | 1～50 | ブランク
| Rate Change since last incremental Backup | 0.05～100% | ブランク
| Backup Target |  | ラジオボタン | 0: Files Pro Cluster; 5: Bucket Pro Cluster
| Standalone Cluster |  | ブランク