## 0.説明
| 更新日 | 2024-01-29
ダイワボウ情報システム株式会社
Nutanixサイジングツール「Sizer」について
Nutanix「Sizer」は、Nutanix登録パートナー様が利用できるサイジングツールになります。
パートナー様が直接利用できるツールですが、DISでも代行を承っております。本EXCELはサイジングするうえで最低限必要となるお客様要件のヒアリングシートになります。
対応ハードウェアは、Nutanix純正NXシリーズもしくは、HPE DXシリーズになります。
Nutanixヒアリングシートの説明
以上

## 1.ハードウェア&保守
1. ハードウェア＆保守
[6 empty] | ▼指定値のリスト（※ここより右側は、通常は非表示とする） |  |  | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | →ここまで非表示
| 1.1 ハードウェア |  |  | ▼希望する値を選択してください
|  | 名称 |  | 指定値 | 備考
| 1 | HWタイプ |  | ー | Nutanix NXシリーズ or HPE Proliant DXシリーズ のどちらかを選択 |  | ★値は下の【連動式リスト一覧】→大項目「HWタイプ」→中項目を参照
| 2 | NIC形状 |  | ー | 物理NICの形状と、オプション（SFP+モジュール）を選択 ※別途、NICに対応する10Gスイッチが必須となります。 |  | ー | SFP+(10GBASE-SR)＆SFP＋モジュール有 | SFP+(10GBASE-SR)＆SFP＋モジュール無 | 10GBASE-T
| 3 | 10G port数 |  | ー | 1ノードあたりで必要な、物理ポート数について数量を選択 ※機種により、上限が異なる場合があります。 |  | ー | 2 | 4 | 6 | 8
| 4 | ストレージ構成 |  | ー | Hybrid(キャッシュ フラッシュ＋キャパシティ HDD) or ALL Flash(キャッシュ、キャパシティ フラッシュ) のどちらかを選択 |  | ー | Hybrid | ALL Flash
| 5 | 電源 |  | ー | 100V(100Vの電源ケーブルがNXシリーズには用意がないため、別途手配が必要） or 200V(C13-14) のどちらかを選択 ※100Vを希望の場合は、DX製品を推奨いたします。 |  | ー | 100V | 200V
| 1.2 ソフトウェア |  |  | ▼希望する値を選択してください
|  | 名称 |  | 指定値 | 備考
| 1 | ハイパーバイザー |  | ー | VMware vSphereもしくはNutanix AHVのみ対応可能。（Hyper-V等その他は対応不可） |  | ー | Nutanix AHV | VMware vSphere
| 2 | License | NCI | ー | クラウドインフラストラクチャ（NCI）ライセンスのエディションを選択 ※別シート「【参考】NutanixソフトウェアライセンスPF2.0版」参照 |  | ー | NCI Starter | NCI Pro | NCI Ultimate | NCI Edge Starter（最大25VM） | NCI Edge Pro（最大25VM） | NCI Edge Ultimate（最大25VM）
|  |  | NCM（※有償オプション） | ー | クラウドマネージャー（NCM）ライセンスのエディションを選択 ※有償オプションの為、必要時のみ指定下さい。 |  | ー | NCM Starter | NCM Pro | NCM Ultimate
| 1.3 保守 |  |  | ▼希望する値を選択してください
|  | 名称 |  | 指定値 | 備考
| 1 | Software Support Level |  | ー | ソフトウェアの保守レベルについて選択 ※詳しくは、枠外の「保守」リンク先を参照。 ・Production …ビジネスクリティカルなワークロードに適する。略称はPRD。 ・Mission Critical …ミッションクリティカルなワークロードに適する。略称はMCW。 より短い応答サイクル、シニアエンジニアへの直接のお問い合わせ、高度な分析や根本原因の分析といった機能を適用する。 |  | ー | Production | Mission Critical
| 2 | Software License & Support Term |  | ー | ソフトウェア保守期間について選択（単位：月数） ※DXのみ、6年7年の長期保守に対応。先に1.1.1の「HWタイプ」を選択必須。 ※指定値の月数は、保守年数＋2か月（海外からのHWの輸送＋Foundation作業の期間）となります。 |  | ★値は下の【連動式リスト一覧】→大項目「HWタイプ」→中項目と、1.1.1の値が合致した選択肢とする
| 3 | HDD返却の要否 |  | ー | HDDの返却要否について選択 ・返却する …HDD返却不要サービス「無し」 ・返却しない …HDD返却不要サービス「有り」 |  | ー | 返却する | 返却しない
| 保守 | https://www.nutanix.com/support-services/product-support/product-support-programs
HWタイプがNutanix NXシリーズの場合のみ自動回答 （※この場合、下記6は回答不要）
| 4 | Hardware Support Level |  | ー | 1.3.1 ソフトウェアの保守レベルに合わせて、ハードウェアの保守レベルが自動で選択 ★選択不要（自動選択） |  | ★連動式リスト一覧のHWタイプの選択が「Nutanix_NXシリーズ」の場合、Softare Support Levelの値を反映させる
| 5 | Hardware Support Term |  | ー | 1.3.2 ソフトウェア保守期間に合わせて、ハードウェア保守期間が自動で選択 ★選択不要（自動選択） |  | ★連動式リスト一覧のHWタイプの選択が「Nutanix_NXシリーズ」の場合、Softare License & Support Termの値を反映させる
HWタイプがHPE ProLiant DXシリーズの場合のみ要回答 （※この場合、上記4、5は回答不要）
| 6 | HW保守タイプ（HPEテックケア） |  | ー | 「HPEテックケア」の保守サービスを選択可能 ※保守年数は最長7年まで選択可能。 |  | ★HWタイプの選択に、連動（HW保守タイプ（HPEテックケア））
| 1.4 ワークロードの指定 |  |  | ▼希望する値を選択してください
|  | 名称 |  | 指定値 | 備考
| 1 | ワークロード（RawInput）の要否 |  | ー | ワークロード（RawInput）の要否について選択 「要」の場合、次シート以降にある同名のシートを回答してください。 RAW Input … サイジング済みの必要リソース情報をそのまま入力するワークロードタイプ。サーバ向け。 |  | ー | 否 | 要
| 2 | ワークロード（Nutanix Files）の要否 |  | ー | ワークロード（Nutanix Files）の要否について選択 「要」の場合、次シート以降にある同名のシートを回答してください。 Nutanix Files … クラスタ上で構築するファイルサーバー。 ※PF2.0ではNUSライセンスとして提供されます。 |  | ー | 否 | 要
| 1.5 Nutanix専用バックアップ＆リカバリ 「HYCU」 |  |  | ▼希望する値を選択してください
|  | 名称 |  | 指定値 | 備考
| 1 | HYCUの要否 |  | ー | HYCUの要否について選択 |  | ★値は下の【連動式リスト一覧】→大項目「HYCUの要否」→中項目を参照
1が「要」の場合のみ要回答
| 2 | バックアップ＆リストア対象のVM数 |  | ー | ※HYCUが必要な場合のみ回答（先に1.5.1の「HYCUの要否」を選択必須） HYCUでバックアップ＆リストアをする対象のVM数に、該当する範囲を選択。 また、下記に該当する場合は、別途ご相談下さい。 ・バックアップ＆リストアをする対象のVM数で、501VM以上を希望する場合 ・Filesのバックアップを行う場合（HYCU InstanceというFiles用の仮想マシンも必要なため） ・圧縮を利用する場合（圧縮を使用するジョブに対して仮想マシンのリソース追加が必要） ・クラウドをターゲット（バックアップ先）として利用する場合（vCPU：16 / メモリ：16GB以上） |  | ★値は下の【連動式リスト一覧】→大項目「HYCUの要否」→中項目「要」の選択肢を参照
| 3 | Nutanix Filesのバックアップの要否 |  | ー | HYCUでNutanix Filesのバックアップの要否について選択（先に1.5.1の「HYCUの要否」を選択必須） |  | ★値は下の【連動式リスト一覧】→大項目「HYCUバックアップでFILESバックアップの要否」→中項目を参照
3が「要」の場合のみ要回答（先に3で「要」を選択必須）
| 4 | バックアップファイル数 |  | ー | バックアップ対象のファイル数が100万を超えるか超えないか、どちらかを選択 |  | ★値は下の【連動式リスト一覧】→大項目「バックアップファイル数」→中項目「要」の選択肢を参照
【連動式リスト一覧】
[6 empty] | 大項目→ | HWタイプ |  |  | HYCUの要否 |  |  | HYCUバックアップでFILESバックアップの要否 |  | バックアップファイル数 |  | HW保守タイプ（HPEテックケア）
[6 empty] | 中項目→ | ー | Nutanix_NXシリーズ | HPE_ProLiant_DXシリーズ | ー | 否 | 要 | 否 | 要 | 否 | 要 | Nutanix_NXシリーズ | HPE_ProLiant_DXシリーズ
[6 empty] | 選択肢→ |  | ー | ー |  | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
[8 empty] | 14 | 14 |  |  | 50VM未満 |  | 否 |  | 100万以下 |  | 9x5 翌日対応 3年（標準保守）
[8 empty] | 26 | 26 |  |  | 50-199VM |  | 要 |  | 100万を超える |  | 9x5 翌日対応 4年
[8 empty] | 38 | 38 |  |  | 200-499VM | [5 empty] | 9x5 翌日対応 5年
[8 empty] | 50 | 50 |  |  | 500VM以上 ※別途ご相談 | [5 empty] | 9x5 翌日対応 6年
[8 empty] | 62 | 62 | [8 empty] | 9x5 翌日対応 7年
[9 empty] | 74 | [8 empty] | 24x7 4時間対応 3年
[9 empty] | 86 | [8 empty] | 24x7 4時間対応 4年
24x7 4時間対応 5年
24x7 4時間対応 6年
24x7 4時間対応 7年

## ServerVirtulization (2) (hidden)
■ | Server Virtualization用パラメータ
1.1.必要なリソース(必須）
| 名称 | Nutanix Sizer デフォルト | 指定値 | 備考 | Server Profile Size | VMリソースのカスタマイズ要否
1 | Server Profile Size | Small | Small | 仮想マシンの平均的なリソースを選択します。Small/Medium/Largeで定義されるリソース容量は下表を参照ください。 | Small | Yes
2 | 仮想マシン数 | 1 | 100 | 仮想マシン数を入力してください。 | Midium | No
3 | VMリソースのカスタマイズ要否 | No | No | 下表で必要リソースが合わない場合は、「Yes」を選択し、下部のカスタマイズ項目を入力してください。 | Large
Server Profile Sizeの定義
■Small■ CPU: 467 MHz vCPU 1 pCore ratio 6 / RAM (GiB) 2 Storage (GiB)50 / Avg IOPS 100 ■Midium■ CPU: 933 MHz vCPU 2 pCore ratio 6 / RAM (GiB) 4 Storage (GiB)100 / Avg IOPS 200 ■Large■ CPU: 1866 MHz / vCPU 4 pCore ratio 6 / RAM (GiB) 8 Storage (GiB)150 / Avg IOPS 300
1.2. カスタマイズ項目（1.1.で3をYesとした場合のみ、仮想マシンの個別VMリソースが分かる場合は、1.5にて入力ください。）
| 名称 | デフォルト | 指定値 | 備考
1 | vCPUs | ServerProfile で選択した値 | 2 | 仮想マシンあたりに割り当てるvCPU数を記入します。
2 | vCPU:pCore ratio | ServerProfile で選択した値 | 2 | 物理CPUあたりのvCPU数（オーバーコミット）を記入します。例えば「6」の場合、1物理コアに対して6vCPUを割り当てます。
3 | RAM (GiB) | ServerProfile で選択した値 | 8 | 仮想マシンあたりに割り当てるメモリ容量を記入します。 仮想マシンのメモリのオーバーコミットは使用しない前提で計算されます。
4 | Disk Size | ServerProfile で選択した値 | 100 | 仮想マシンあたりに割り当てるディスク容量を記入します。
1.3. データの可用性（必須）
| 名称 | デフォルト | 指定値 | 備考 | RF
1 | Container Replication Factor （RF） | 2 | 2 | 仮想マシンのデータコピーをいくつ持つか指定します。コンテナ全体で2の場合、2重コピー、３の場合、３重コピーされます。それぞれの実効容量は、物理容量の1/2、1/3になります。 | 2
3
1.4 Data Protection
| 名称 | デフォルト | 指定値 | 備考 | Remote Replication
1 | Remote Replication | No | No | レプリケーションの指定をします。同一サイトのリモートのスナップショットを取得するのか、DRサイトへのレプリケーションをとるのかを指定する | Yes
1がYesの場合 |  |  |  |  | No
1 | Daily Change Rate % | 1 | 1 | 1日あたりのデータ変更量（％） | Remote Snapshot
2 | Snapshot 世代数 | なし | なし | Snapshotの世代数を入力してください。 | Yes
3 | Remote Snapshot | No | No | 筐体間レプリケーションをする場合はYesを選択してください。（非同期1日単位の場合） | No
※NearSync(同期に近い非同期レプリケーション）を使う場合は、別途ご相談ください。
1.5 個別VMのリソース
1 | 仮想マシン | vCPU | RAM | Cold Data（HDD)
2 | (例)AD | 2 | 8 | 100
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 2.RawInput
2. RawInput |  |  | ★「ハードウェア&保守」シートの、「ワークロード（RawInput）の要否」で「要」を選択した場合、このシートに回答してください。
【注意】 CVMのサイジングにおける前提条件
・CVMのリソースとしては、1ノードあたり物理CPU4コアと、メモリが32GBでサイジングしております。
・NVMeやNUMAノード等の割り当て以上のリソースが必要な場合は、下記URLに記載のリソースが必要です。
例）、RDMA4ソケットや、NVMeを使ったSPDKノードの場合は、メモリ48GB以上必要です。
|  | 【参照1】CVM vCPU and vRAM Allocation | https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=Field-Installation-Guide-v5_0:fie-cvm-cpu-allocation.html
|  | 【参照2】CVM Memory Configuration | https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=Web-Console-Guide-Prism-v6_0:wc-cvm-memory-configuration-c.html
| 2.1 データの可用性（必須） |  |  |  | ▼希望する値を選択 してください |  | ▼指定値のリスト（※ここより右側は、通常は非表示とする） |  | → | → | → | → | → | → | → | ▼指定値のリスト（※ここまで隠す）
|  | 名称 | デフォルト |  | 指定値 | 備考
| 1 | Container Replication Factor （RF） | 2 |  | 2 | 仮想マシンのデータコピーをいくつ持つか指定します。 コンテナ全体で2の場合、2重コピー、３の場合、３重コピーされます。 それぞれの実効容量は、物理容量の1/2、1/3になります。 |  | 2 | 3
| 2.2 Data Protection |  |  |  | ▼希望する値を選択 or 記入してください
|  | 名称 | デフォルト |  | 指定値 | 備考
| 1 | DataProtection | No |  | No | ローカルSnapshotによるバックアップの必要可否 |  | No | Yes
1がYesの場合
| 1 | Daily Change Rate % | 1 |  | 1 | 1日あたりのデータ変更量（％）（最小：0.05% - 最大：100%）
| 2 | Local Snapshot（Snapshot取得タイミングと保持世代数） | Hourlyで24世代 ＋Dailyで7世代 ＋Weeklyで4世代 | Hourly→ | 24 | Snapshot取得のタイミングと保持する世代数を入力してください。 ※Hourly、Six-Hourly、Daily、Weekly、Monthlyの5種から、各100世代まで複合で選択可能。
|  |  |  | Six-Hourly→ | 0
|  |  |  | Daily→ | 7
|  |  |  | Weekly→ | 4
|  |  |  | Monthly→ | 0
| 3 | Remote Snapshot | No |  | No | 筐体間レプリケーションをする場合はYesを選択してください。（非同期1日単位の場合） |  | No | Yes
※NearSync(同期に近い非同期レプリケーション）を使う場合は、別途ご相談ください。
2.3 個別VMのリソース
▼個別VMのリソースを、下記項目別に記入してください（※黒太枠内記入）
※「1.2.2 NCI」で「NCI Edge」を選択された場合は、クラスタあたり最大25VMまで（管理用コンポーネントVMを除く）、VMごとの最大メモリは96GBまでの制限がありますのでご注意ください。
↓CPU名…SPECを考慮したサイジングが必要な場合には、既存環境のCPUを選択してください（選択肢以外の場合、枠外に詳細を記入してください）
|  | 仮想マシン | CPU名 | vCPU | RAM（単位：GB） | Cold Data（HDD)（単位：GB）
|  | (例)、AD | E5-2680 v2(Sizer default) | 2 | 8 | 100
固定で使用→ |  | Prism Central（2500VMまで管理/1VMインスタンス） |  | 6 | 26 | 500 |  | ←参照元URL：https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=Acropolis-Upgrade-Guide-v6_5:Acropolis-Upgrade-Guide-v6_5
自動入力→ |  | HYCU用仮想アプライアンス不要 |  | 0 | 0 | 0
自動入力→ |  | HYCUインスタンス不要 |  | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
|  | 合算値（自動計算）⇒ |  | 6 | 26 | 500 |  | 【HYCU用仮想アプライアンス（HYCUバックアップコントローラ―）のスペック表】 ※参照元：\\STS3S020\hycu\01_製品資料\20200608_HYCUライセンス資料.pptx
[8 empty] | VM数 | 仮想マシン用途 | vCPU | コア数 | メモリ（単位：GB） | OSディスク（単位：GB） | データディスク（単位：GB） | OS＋データディスク（単位：GB）※O＋P列の合算用
[8 empty] | 200-499VM | HYCU用仮想アプライアンス（200-499VM） | 16 | 2 | 32 | 10 | 50 | 60
| vCenterがある場合は、下記画面より仮想マシンのリストが取得できますので、こちらを展開ください。 | [6 empty] | 500VM以上 ※別途ご相談 | HYCU用仮想アプライアンス（500VM以上）※別途ご相談 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 50-199VM | HYCU用仮想アプライアンス（50-199VM） | 8 | 2 | 16 | 10 | 32 | 42
[8 empty] | 50VM未満 | HYCU用仮想アプライアンス（50VM未満） | 8 | 1 | 8 | 10 | 32 | 42
[8 empty] | ー | HYCU用仮想アプライアンス不要 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ー | ←上記VM数の検索値用セル（「ハードウェア＆保守」シートのVM数（D36）セル）
【HYCUインスタンスのスペック表】
※参照元：\\STS3S020\HYCU\01_製品資料\20200608_HYCUライセンス資料.pptx→韋駄天情報で更新（https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/hycu/faq.html）HYCU v4.2より ＆ （https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/hycu/blog/hycubl07.html）
※上記参照元におけるクラスター数値は、1で固定とする
[8 empty] | カテゴリ | 備考 | vCPU | コア数 | メモリ（単位：GB） | システムディスク | データディスク（単位：GB） | システム＋データディスク（単位：GB）※O＋P列の合算用
[8 empty] | A | HYCUインスタンス（100万ファイル以下） | 8 | 1 | 16 | 10 | 64 | 74
[8 empty] | B | HYCUインスタンス（100万ファイル越え） | 16 | 1 | 16 | 10 | 64 | 74
[8 empty] | X | HYCUインスタンス不要 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ー | ←バックアップファイル数（「ハードウェア&保守」シートのバックアップファイル数（1.5.5の回答）セル） | [5 empty] | X | ←上記HYCUインスタンスのスペック表でカテゴリへの変換値
[8 empty] | 既存VMリソースのCPU選択肢（サイザー上のリスト）↓（2022年11月8日更新） |  |  | Local Snapshotの世代数
[8 empty] | 既存CPU名が不明時 | （不明） |  | 0
[8 empty] | Ivy Bridge | E5-2620v2 |  | 1
[9 empty] | E5-2650v2 |  | 2
[9 empty] | E5-2670v2 |  | 3
[9 empty] | E5-2630 v2 |  | 4
[9 empty] | E5-2697 v2 |  | 5
[9 empty] | E5-2680 v2(Sizer default) |  | 6
[9 empty] | E5-2690 v2 |  | 7
[9 empty] | E5-2643 v2 |  | 8
|  | 名前 | [5 empty] | skylake | Bronze 3106 |  | 9
|  | プロビジョニングした容量 | [6 empty] | Gold 5115 |  | 10
|  | 使用容量 | [6 empty] | Gold 5117 |  | 11
|  | ホストCPU | [6 empty] | Gold 5118 |  | 12
|  | ホストメモリ | [6 empty] | Gold 5120 |  | 13
|  | ゲストOS | [6 empty] | Gold 5122 |  | 14
|  | CPU | [6 empty] | Gold 6126 |  | 15
[9 empty] | Gold 6128 |  | 16
|  | 上記列パラメーターをチェック入れてエクスポートください。 | [6 empty] | Gold 6129 |  | 17
[9 empty] | Gold 6130 |  | 18
[9 empty] | Gold 6132 |  | 19
[9 empty] | Gold 6134 |  | 20
[9 empty] | Gold 6134M |  | 21
[9 empty] | Gold 6136 |  | 22
[9 empty] | Gold 6138 |  | 23
[9 empty] | Gold 6140 |  | 24
[9 empty] | Gold 6140M |  | 25
[9 empty] | Gold 6142 |  | 26
[9 empty] | Gold 6142M |  | 27
[9 empty] | Gold 6143 |  | 28
[9 empty] | Gold 6144 |  | 29
[9 empty] | Gold 6146 |  | 30
[9 empty] | Gold 6148 |  | 31
[9 empty] | Gold 6150 |  | 32
[9 empty] | Gold 6152 |  | 33
[9 empty] | Gold 6154 |  | 34
[9 empty] | Platinum 8153 |  | 35
[9 empty] | Platinum 8156 |  | 36
[9 empty] | Platinum 8158 |  | 37
[9 empty] | Platinum 8160 |  | 38
[9 empty] | Platinum 8160M |  | 39
[9 empty] | Platinum 8164 |  | 40
[9 empty] | Platinum 8165 |  | 41
[9 empty] | Platinum 8168 |  | 42
[9 empty] | Platinum 8170 |  | 43
[9 empty] | Platinum 8170M |  | 44
[9 empty] | Platinum 8176 |  | 45
[9 empty] | Platinum 8176M |  | 46
[9 empty] | Platinum 8180 |  | 47
[9 empty] | Platinum 8180M |  | 48
[9 empty] | Silver 4108 |  | 49
[9 empty] | Silver 4109T |  | 50
[9 empty] | Silver 4110 |  | 51
[9 empty] | Silver 4112 |  | 52
[9 empty] | Silver 4114 |  | 53
[9 empty] | Siver 4116 |  | 54
[9 empty] | Gold 5120T |  | 55
[9 empty] | Silver 4114T |  | 56
[9 empty] | Silver 4116T |  | 57
[9 empty] | Platinum 8160T |  | 58
[9 empty] | Gold 5119T |  | 59
[9 empty] | Gold 6126T |  | 60
[9 empty] | Gold 6138T |  | 61
[9 empty] | Gold 6130T |  | 62
[9 empty] | Xeon Gold 6144 |  | 63
[9 empty] | Xeon Gold 6143 |  | 64
[9 empty] | Xeon Gold 6142 |  | 65
[9 empty] | Xeon Gold 6126T |  | 66
[9 empty] | Xeon Gold 6142M |  | 67
[9 empty] | Xeon Gold 6138T |  | 68
[9 empty] | Xeon Gold 6140 |  | 69
[9 empty] | Xeon Gold 6148 |  | 70
[9 empty] | Xeon Gold 6146 |  | 71
[9 empty] | Xeon Platinum 8153 |  | 72
[9 empty] | Xeon Platinum 8158 |  | 73
[9 empty] | Xeon Gold 6130T |  | 74
[9 empty] | Xeon Platinum 8156 |  | 75
[9 empty] | Xeon Gold 6132 |  | 76
[9 empty] | Xeon Gold 6130 |  | 77
[9 empty] | Xeon Gold 6138 |  | 78
[9 empty] | Xeon Gold 6136 |  | 79
[9 empty] | Xeon Gold 6134 |  | 80
[9 empty] | Xeon Gold 5120T |  | 81
[9 empty] | Xeon Gold 6140M |  | 82
[9 empty] | Xeon Gold 5118 |  | 83
[9 empty] | Xeon Gold 5117 |  | 84
[9 empty] | Xeon Gold 5115 |  | 85
[9 empty] | Xeon Platinum 8170 |  | 86
[9 empty] | Xeon Platinum 8176 |  | 87
[9 empty] | Xeon Gold 6154 |  | 88
[9 empty] | Xeon Gold 6152 |  | 89
[9 empty] | Xeon Gold 6150 |  | 90
[9 empty] | Xeon Silver 4108 |  | 91
[9 empty] | Xeon Platinum 8164 |  | 92
[9 empty] | Xeon Silver 4110 |  | 93
[9 empty] | Xeon Platinum 8176M |  | 94
[9 empty] | Xeon Bronze 3106 |  | 95
[9 empty] | Xeon Silver 4112 |  | 96
[9 empty] | Xeon Platinum 8160 |  | 97
[9 empty] | Xeon Silver 4114 |  | 98
[9 empty] | Xeon Platinum 8180M |  | 99
[9 empty] | Xeon Platinum 8168 |  | 100
Xeon Platinum 8165
Xeon Silver 4116
Xeon Gold 6134M
Xeon Silver 4109T
Xeon Gold 5120
Xeon Gold 5122
Xeon Silver 4114T
Xeon Platinum 8180
Xeon Platinum 8170M
Xeon Platinum 8160T
Xeon Gold 6129
Xeon Gold 6128
Xeon Gold 6126
Xeon Silver 4116T
Xeon Platinum 8160M
[8 empty] | Cascade Lake | Gold 6230
Gold 5218
Gold 5218B
Gold 6240
Gold 6252
Silver 4210
Silver 4214
Silver 4214Y
Silver 4216
Gold 5215
Silver 4215
Platinum 8280
Platinum 8280M
Gold 5217
Gold 5222
Silver 4208
Gold 6226
Gold 6234
Gold 6242
Gold 5220
Gold 6238
Gold 6244
Gold 6246
Gold 6248
Gold 6254
Gold 6222V
Gold 6262V
Gold 5215M
Gold 6238M
Gold 6240M
Gold 5215L
Gold 6238L
Platinum 8260
Platinum 8260L
Platinum 8260M
Platinum 8268
Platinum 8270
Platinum 8276
Platinum 8276M
Platinum 8276L
Platinum 8280L
Platinum 8260Y
Gold 6242R
Gold 5220S
Gold 6209U
Gold 6210U
Gold 6212U
Platinum 8253
Gold 6230N
Gold 5218R
Silver 4210R
Gold 4214R
Gold 6230R
Gold 6226R
Gold 5220R
Gold 6238R
Gold 6240R
Gold 6246R
Gold 6248R
Gold 6258R
Gold 6250
Gold 6256
Silver 4215R
Gold 6240L
Gold 6236
Gold 6232
Gold 6234M
Gold 6238T
Gold 6228
Gold 6230T
Gold 6222
Silver 6262
Silver 4209T
Gold 6240Y
Gold 5218T
Gold 6262
PLATINUM 8175
Platinum 8264
Gold 5218N
Platinum 8270M
Platinum 8258
Gold 6252N
PLATINUM 8175M
Platinum 8256
Gold 6208U
Gold 5220T
Silver 4210T
Xeon Gold 5215L
Xeon Gold 6262
Xeon Silver 4214Y
Xeon Gold 5217
Xeon Silver 4214R
Xeon Gold 5215
Xeon Platinum 8270
Xeon Gold 5218
Xeon Platinum 8260M
Xeon Platinum 8276
Xeon Platinum 8260L
Xeon Gold 6254
Xeon Gold 6252
Xeon Gold 6240R
Xeon Gold 6240L
Xeon Gold 6250
Xeon Gold 6240M
Xeon Gold 6252N
Xeon Gold 6208U
Xeon Gold 6248U
Xeon Gold 6248R
Xeon Silver 4215R
Xeon Silver 4208
Xeon Gold 6256
Xeon Platinum 8260
Xeon Silver 4210
Xeon Gold 6240Y
Xeon Platinum 8268
Xeon Platinum 8264
Xeon PLATINUM 8175M
Xeon Silver 4215
Xeon Silver 4214
Xeon Silver 4216
Xeon Gold 5220S
Xeon Gold 5220T
Xeon Gold 5220R
Xeon Gold 5220
Xeon Platinum 8260Y
Xeon Gold 6222V
Xeon Gold 6210U
Xeon Gold 6246R
Xeon Gold 6234M
Xeon Gold 6258R
Xeon Gold 5222
Xeon Platinum 8280
Xeon Gold 5215M
Xeon Gold 6262V
Xeon PLATINUM 8175
Xeon Silver 4210T
Xeon Gold 6228
Xeon Gold 6226
Xeon Silver 4210R
Xeon Gold 6222
Xeon Platinum 8276M
Xeon Platinum 8276L
Xeon Gold 5218T
Xeon Platinum 8280M
Xeon Gold 5218R
Xeon Platinum 8280L
Xeon Silver 6262
Xeon Gold 5218N
Xeon Gold 5218B
Xeon Gold 6242
Xeon Gold 6240
Xeon Gold 6248
Xeon Gold 6246
Xeon Gold 6244
Xeon Gold 6238L
Xeon Platinum 8258
Xeon Platinum 8270M
Xeon Platinum 8256
Xeon Platinum 8253
Xeon Gold 6242R
Xeon Gold 6232
Xeon Gold 6230R
Xeon Gold 6230
Xeon Gold 6230T
Xeon Gold 6230N
Xeon Gold 6238R
Xeon Gold 6238
Xeon Gold 6226R
Xeon Gold 6238T
Xeon Gold 6236
Xeon Gold 6238M
Xeon Gold 6234
Xeon Silver 4209T
[8 empty] | Haswell | E5-2698 v3
E5-2699v3
E5-2620 v3
E5-2630 v3
E5-2680 v3
E5-2660 v3
E5-2697 v3
E5-2640 v3
E5-2667 v3
E5-2643 v3
E5-2637v3
[8 empty] | Broadwell | E5-2660 v4
E5-2620 v4
E5-2695 v4
E5-2630 v4
E5-2650 v4
E5-2698 v4
E5-2699 v4
E5-2658 v4
E5-2697 v4
E5-2640 v4
E5-2680 v4
E5-2690 v4
E5-2667 v4
E5-2643 v4
E5-2637 v4
E5-2623 v4
E5-2697A v4
CPU E5-2650 v4

## 3.Nutanix Files
3. Nutanix Files |  |  |  | ★「ハードウェア&保守」シートの「ワークロード（Nutanix Files）の要否」で、「要」を選択した場合、このシートに回答してください。
| 3.1 Nutanix Filesの要件 |  |  |  | ▼希望する値を指定・選択してください
|  | 名称 |  | デフォルト | 指定値 | 備考
| 1 | Active Users |  | 500 | 500 | ファイルサーバーに接続するユーザー数を指定（最小：1 － 最大：16000）
| 2 | Total Storage |  | 2 | 2 | ファイルサービスとして希望するストレージサイズ（最小：0.1 TiB － 最大：10240 TiB） ※無償1TiBを含むサイズを指定
| 3 | Capacity Growth | 容量増加率 | 0 | 0 | 容量増加率をパーセンテージで指定（例、3か月で1%であれば「1」と指定）
| 4 |  | 期間 | 3 | 3 | 容量増加率の基準となる期間を指定（例、3ヶ月で1%であれば「3」と指定）
| 5 |  | 期間の単位 | 年 | 年 | 容量増加率の基準となる期間の単位を指定（「か月」または「年」で回答）（例、3か月で1%であれば「か月」を選択） | か月 | 年
3.2 Nutanix Files Snapshots
★Nutanix Files Snapshotsを有効にする場合、「2. RawInput」シートでData Protectionが有効であったとしても、Nutanix Filesでは無効とします。（Nutanix Files Snapshotsのみ有効とします。）
|  | ★↓有効にしたいスパンのみ回答ください。 |  |  | ▼希望する値を指定してください
|  | 名称 |  | デフォルト | 指定値 | 備考
| 1 | Snapshot（Hourly） | 変更率 | 0.04 |  | Snapshotの1回あたりの変更率を入力してください。（最小：0.01% － 最大：100%）
| 2 |  | 世代数 | 12 |  | Snapshotの世代数（保持数）を入力してください。（例、Hourlyで12世代）（最小：0 － 最大：24）
| 3 | Snapshot（Daily） | 変更率 | 1 |  | Snapshotの1回あたりの変更率を入力してください。（最小：0.05% － 最大：100%）
| 4 |  | 世代数 | 6 |  | Snapshotの世代数（保持数）を入力してください。（例、Dailyで6世代）（最小：0 － 最大：7）
| 5 | Snapshot（Weekly） | 変更率 | 1 |  | Snapshotの1回あたりの変更率を入力してください。（最小：0.05% － 最大：100%）
| 6 |  | 世代数 | 2 |  | Snapshotの世代数（保持数）を入力してください。（例、Weeklyで2世代）（最小：0 － 最大：12）
| 7 | Snapshot（Monthly） | 変更率 | 1 |  | Snapshotの1回あたりの変更率を入力してください。（最小：0.05% － 最大：100%）
| 8 |  | 世代数 | 2 |  | Snapshotの世代数（保持数）を入力してください。（例、Monthlyで2世代）（最小：0 － 最大：12）
| 3.3 UseCase |  |  |  | ▼希望する値を選択してください |  | ▼指定値のリスト（※ここより右側は、通常は非表示とする）
|  | 名称 |  | デフォルト | 指定値 | 備考
| 1 | Data Governance (adds Nutanix Data Lens License) |  | 否 | 否 | 全てのNutanix Filesファイルサーバー用のクラウドホスト型分析および監視サービス機能についての要否 | 否 | 要

## 【参考】Nutanixソフトウェアライセンス(PF2.0版）
【参考】Nutanix ソフトウェアライセンス（ポートフォリオ2.0版）
※ライセンスについては、2023年12月時点の情報となります。
https://www.nutanix.com/jp/products/cloud-platform/software-options#edge
https://www.nutanix.com/jp/products/cloud-platform/software-options#nci
NCI Edge
NCI
NCM
NCP
NUS
NDB
EUC（VDI＆Nutanix Frame）

## 保守パラメーター (hidden)
License | Starter | Pro | Ultimate
License AdddOns
Software Support Level
Software License & Support Term
Hardware Support Level
Hardware Support Term
保守 | https://www.nutanix.com/support-services/product-support/product-support-programs

## ServerVirtualパラメータ (hidden)
カテゴリ | パラメーター項目 | 条件 | 提供形態 | パラメータ
Server VM's
| Server Profile Size |  | プルダウン | Small | Medium | Large
| Number of VM's |  | ブランク
Resiliency and Availability
| Resiliency and Availability |  | ラジオボタン | RF2 | RF2
| Disable Compression for pre-compressed data |  | ラジオボタン | No | Yes
| Enable Compression |  | チェックボックス
| Container Compression | 5がNoの場合のみ。 | スライドゲージ | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
| Deduplication |  | スライドゲージ | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| Erasure Coding |  | チェックボックス
| Rack Awareness |  | チェックボックス
| Block Awareness |  | チェックボックス
Advanced Options
| Target Cluster | 別クラスターをターゲットにする場合は、別途新規クラスターの作成が必要 | ブランク
| Encrypted Storage for VM |  | チェックボックス
Data Protection
| Protect VMs and other Entities |  | ラジオボタン | 0: No; 5: Yes
| Recovery Point Objective | 18がYesの場合 | ラジオボタン | 0: Async; 5: NearSync
| Daily Change Rate % |  | ブランク
Local Snapshot
| Hourly Snapshot Retained |  | チェックボックス
| 時間 | 21にチェックが入っている場合 | ブランク
| Daily Snapshot Retained |  | チェックボックス
| 時間 | 23にチェックが入っている場合 | ブランク
| Weekly Snapshot Retained |  | チェックボックス
| 時間 | 25にチェックが入っている場合 | ブランク
| Remote Snapshot |  | チェックボックス
| Clone retention policy from Local snapshots | 27にチェックが入っている場合 | チェックボックス
| Hourly Snapshot Retained | 28にチェックが入ってない場合 | チェックボックス
| 時間 | 29にチェックが入ってない場合 | ブランク
| Daily Snapshot Retained |  | チェックボックス
| 時間 | 31にチェックが入っている場合 | ブランク
| Weekly Snapshot Retained |  | チェックボックス
| 時間 | 33にチェックが入っている場合 | ブランク
| Monthly Snapshot Retained |  | チェックボックス
| 時間 | 35にチェックが入っている場合 | ブランク
Remote Cluster
| Cluster Name |  | ブランク
| Disaster Recovery |  | チェックボックス
| Cluster Name |  | ブランク
Backup
| Backup |  | ラジオボタン | 0: No; 5: Yes
| Recovery Point Objective | ０～１００ | ブランク
| Number of Backup Sycles | 1～100 | ブランク
| Full Backups per Cycle | 1～10 | ブランク
| Incremental Bckups per Cycle | 1～50 | ブランク
| Rate Change since last incremental Backup | 0.05～100% | ブランク
| Backup Target |  | ラジオボタン | 0: Files Pro Cluster; 5: Bucket Pro Cluster
| Standalone Cluster |  | ブランク